## Лист1
Плановые и фактические показатели технико-экономического состояния систем теплоснабжения ООО "Газпром теплоэнерго Киров" за 2017-2019 гг.
Показатели производственной программы
№ п/п | Наименование показателя | Единицы измерений | 2017 | 2018 | 2019
|  |  | факт | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Технические характеристики источников тепловой выработки (по состоянию за отчетный период)
1/1 | Количество котельных (7.1) | шт. | 19 | 21 | 21 | 21
2/1 | Установленная мощность источников (котельными и ГПУ) (7.1+7.3) | Гкал/ч | 161.656 | 217.89 | 217.89 | 217.89
3/1 | Присоединенная тепловая нагрузка (с ГВС ср. час) (7.1+7.2) | Гкал/ч | 120.587 | 119.864 | 170.534 | 146.334
4/1 | Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) (7.1+7.2) | км | 70.954 | 70.954 | 72.702 | 72.14
5/1 | Материальная характеристика тепловых сетей (7.1+7.2) | м² | 18430.4 | 18430.4 | 19594.904 | 19255.124
Технические характеристики источников тепловой выработки (по состоянию на конец отчетного периода)
1/2 | Количество котельных (7.1) | шт. | 19 | 21 | 21 | 21
2/2 | Установленная мощность источников (котельными и ГПУ) (7.1+7.3) | Гкал/ч | 161.656 | 217.89 | 217.89 | 217.89
3/2 | Присоединенная тепловая нагрузка (с ГВС ср. час) (7.1+7.2) | Гкал/ч | 120.587 | 119.864 | 170.534 | 146.334
4/2 | Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) (7.1+7.2) | км | 70.954 | 70.954 | 72.702 | 72.14
5/2 | Материальная характеристика тепловых сетей (7.1+7.2) | м² | 18430.4 | 18430.4 | 19594.904 | 19255.124
Сводный тепловой баланс
6 | Выработка тепловой энергии (котельными и ГПУ) (7.1+7.3) | тыс. Гкал | 373.968 | 363.825 | 428.572 | 351.878
6.1 | - в том числе выработка тепловой энергии котельными | тыс. Гкал | 373.968 | 363.825 | 428.572 | 351.878
6.2 | - в том числе выработка тепловой энергии ГПУ | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Расход тепловой энергии на собственные нужды (котельные и ГПУ) (7.1+7.3) | тыс. Гкал | 7.476 | 7.274 | 8.241 | 7.037
7.1 | - в том числе выработка тепловой энергии котельными | тыс. Гкал | 7.476 | 7.274 | 8.241 | 7.037
7.2 | - в том числе выработка тепловой энергии ГПУ | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных (7.1) | % | 1.999% | 1.999% | 1.923% | 2%
9 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов (котельными и ГПУ) (7.1+7.3) | тыс. Гкал | 366.492 | 356.551 | 420.331 | 344.841
9.1 | - в том числе отпуск тепловой энергии с коллекторов котельными | тыс. Гкал | 366.492 | 356.551 | 420.331 | 344.841
9.2 | - в том числе отпуск тепловой энергии с коллекторов ГПУ | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Отпуск тепловой энергии в сеть (котельными и ГПУ) (7.1) | тыс. Гкал | 366.492 | 356.551 | 420.331 | 344.841
11 | Количество покупной тепловой энергии (7.2) | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Технологические потери в тепловой сети при передаче тепловой энергии (7.1+7.2) | тыс. Гкал | 36.318 | 31.508 | 33.996 | 30.23
12.1 | Технологические потери в тепловой сети при передаче тепловой энергии (собственная выработка) (7.1) | тыс. Гкал | 36.318 | 31.508 | 33.996 | 30.23
12.2 | Технологические потери в тепловой сети при передаче тепловой энергии (покупная тепловая энергия) (7.2) | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Технологические потери в тепловой сети при передаче тепловой энергии (7.1+7.2) к отпуску | % | 9.91% | 8.837% | 8.088% | 8.766%
13 | Технологические потери в тепловой сети при передаче тепловой энергии (7.1+7.2) к выработке | % | 9.712% | 8.66% | 7.932% | 8.591%
14 | Полезный отпуск тепловой энергии (7.1+7.2) | тыс. Гкал | 330.174 | 325.043 | 386.335 | 314.611
14.1 | - в том числе на хозяйственные нужды Общества | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0
Потребление ресурсов
15 | Расход условного топлива (котельными и ГПУ) (7.1+7.3) | т у.т. | 55717.76 | 54232.909 | 64619.313 | 51991.625
15.1 | - в том числе расход условного топлива котельными | т у.т. | 55717.76 | 54232.909 | 64619.313 | 51991.625
15.2 | - в том числе расход условного топлива ГПУ | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Расход электроэнергии на выработку и транспортировку тепловой энергии (7.1) | тыс. кВт∙ч | 10295.876 | 9078.953 | 10942.043 | 9369.841
17 | Расход воды на выработку и транспортировку тепловой энергии (7.1) | тыс. м³ | 106.955 | 77.129 | 155.232 | 79.152
Показатели энергетической эффективности
18 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 148.9907 | 149.0632 | 150.7782 | 147.7547
| КПД |  | 95.88% | 95.84% | 94.75% | 96.69%
19 | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 152.0299 | 152.1042 | 153.7343 | 150.7698
20 | Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВт∙ч/Гкал | 27.5314 | 24.9542 | 25.5314 | 26.6281
21 | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии | м³/Гкал | 0.286 | 0.21199 | 0.36221 | 0.22494
22 | Объем водоотведения | тыс. м³ | 7.325 | 8.363 | 18.269 | 15.432